Kraków 25.11.2024

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA**

Producent Qingdao Hisense-Hitachi Air-Conditioning Systems Co. Ltd. oświadcza , że pompy ciepła :

1. AHZ-080HCDS1
2. AHZ-044HCDS1
3. AHZ-100HEDS1

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

• identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;

• ten sam producent, typ i liczba sprężarek;

• ten sam typ elementu rozprężnego;

• ten sam typ skraplacza;

• ten sam typ parownika;

• ten sam typ procesu odszraniania;

• ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;

• ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);

• urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

Salas Manager Poland Branch



Marcin Konopek